广东新华印刷有限公司南海分公司

中央空调主机采购项目招标公告

广东新华印刷有限公司南海分公司中央空调主机采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：广东新华印刷有限公司南海分公司中央空调主机采购项目

二、项目限价：108000.00元（含增值税）

三、报价单：

| 中央空调主机采购报价单 |
| --- |
| 报价单位： |
| 序号 | 项 目 | 规格与型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |
|  | 一、空调设备 |
| 1 | 水冷单元式格力中央空调机组（60匹） | L145S/E | 台 | 1 |  |  |
|  | 税率13%（专票） |  |  |  |  |  |
|  | 含税总价 |  |  |  |  |  |
|  | 二、空调制冷系统安装及材料 |
| 1 | 原门长1700mm×高2100mm 改成门长2500mm×高2500mm | （含拆墙、清淤泥） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 加门粱钢 | 长3100mm×宽200mm×高100mm | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 批荡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 扇灰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 主电源（金联宇） | 3X50mm²+2X10mm² | 米 | 10 |  |  |
| 6 | 控制电箱 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | PVC空空调循环管 | 含管件 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 送风风管制作 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 保温橡塑板 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 拆旧中央空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 排水管安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 空调安装调试费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 含税总价 |  |  |  |  |  |

四、安装要求：

- 设备完成安装后保修18个月。

- 报价单含安装调试等所有费用，不得随意更改品牌。

- 自合同签订之日起，2个月内完成安装调试。

- 工程项目所需材料达到国家质量标准。

- 安装过程所产生的工业垃圾必须及时清理。

五、报价须知

1.保证金缴纳数额及形式：

1.1本项目保证金为2000元，以现金、转帐或电汇的形式交纳（注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注投标人和报价项目），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

1.2报价人的保证金，在确定中标人之日起十个工作日内以转账或电汇方式按保证金来源无息退回。

1.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

1.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

1.3.2未能在规定期限内（开标后7个工作日内）与招标单位签订书面合同的；

1.3.3法律法规规定的其他情形。

六、报价文件的构成

1.法定代表人身份证明书，投标人的身份证复印件。

2.法定代表人授权委托书及联系方式。

3.营业执照、项目相关许可证书、项目相关资质证书。

4.其他文件和资料（资质证等）。

5.报价文件（报价单）。

注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，以上构成为投标文件必备内容并将作为评标参考依据，其他内容投标人可根据投标人情况编制。投标文件须全部加盖公章。

如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。

七、报价文件的递交

1.报价文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2020年9月23日上午11：00。供应商应在本文件规定的地点并在报价截止时间之前递交密封报价文件，超过截止时间后的报价为无效报价，本公司有权拒绝接收。

2.开标时间：2020年9月23日下午2：00

3.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

八、询价单位开户银行及业务联系方式

开户银行：中国工商银行佛山南海蟾丰支行

开户银行帐号：2013813119200011065

招标人：广东新华印刷有限公司南海分公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：杨先生（项目咨询）    0757-85779236

18689274252

梁小姐（报价文件接收）0757-85725393												          18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

广东新华印刷有限公司南海分公司

2020年9月1日