|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 价税合计 | 备注 |
| 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 替换原有旧配电箱 |
| 一级配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二级配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 塑壳断路器 | 个 | 1 |  |  | 500A |
| 塑壳断路器 | 个 | 2 |  |  | 350A |
| 微型漏电开关 | 个 | 2 |  |  | 63A 3P+N |
| 微型漏电开关 | 个 | 2 |  |  | 40A 3P |
| 微型漏电开关 | 个 | 2 |  |  | 25A 2P+N |
| 插座 | 套 | 4 |  |  | 10A 一开二、三插 |
| 胶布、防鼠泥 | 批 | 1 |  |  |  |
| ZC-YV22-0.6/1KV  3\*240+2\*120 | 米 | 80 |  |  | 使用广东电缆或其以上品牌 |
| ZC-YV-0.6/1KV  3\*150+2\*70 | 米 | 40 |  |  | 使用广东电缆或其以上品牌 |
| 电缆接线耳 | 个 | 6 |  |  | 240平方 |
| 电缆接线耳 | 个 | 12 |  |  | 150平方 |
| 电缆接线耳 | 个 | 4 |  |  | 120平方 |
| 电缆接线耳 | 个 | 8 |  |  | 70平方 |
| 金属线槽 | 米 | 26 |  |  | 250\*300\*1mm |
| 项目总价： ， 含 %增值税 | | | | | |

附件：工程报价清单