附件：报价单

**开 标 项 目 一 览 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序****号** | **项 目** | **含税价****（元）** |
| 1 | 分切车间风管维修 |  |
| 2 | UV车间加装柜式分体空调和风箱改造 |  |
| 3 | 数码车间空调接入环保空调风管 |  |
| 投标总价（人民币）： 元（含 %增值税专票）大写： 万 仟 圆 角 分货期和工期： 天 |

 投标人单位名称：

（公章）

|  |
| --- |
| **一、分切车间风管维修** |
| **（一）风系统改造** |
| **序号** | **项目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 拆卸更换酚醛板送风管 | 20mm厚 | ㎡ | 32 |  |  |
| 2 | 修复加固密封送风口 | 600\*600 | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 风管脱接处修复及加固 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 五金杂件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |
| **（二）总计** |
| 1 | 不含税总价 |  元 |
| 2 | 税率 |  % |
| 3 | 含税总价 |  元 |
| 4 | 发票性质 | □专票 □普票 |

|  |
| --- |
| **二、UV车间加装柜式分体空调和风箱改造** |
| **（一）主要设备部分** |
| **序号** | **项目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **综合单价****（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 安装水冷柜式中央空调含接管、接电、调试、减振基础 | 制冷量：130kw | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 拆、装冷却水循环水泵 | 循环水量：40m3/h扬程：24m | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 拆、装冷却水塔 | 循环水量：50m3/h电机：1.1kw | 台 | 1 |  |  |
|  合计： |
| **（二）水系统部分** |
| **序号** | **项目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | Y型过滤器 | DN80（含连接件） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 水泵软接头 | DN80（含连接件） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | PVC循环水管 | φ90\*1.6mpa | 米 | 60 |  |  |
| 4 | PVC循环水管 | φ32\*1.6mpa | 米 | 8 |  |  |
| 5 | PVC阀门 | φ90 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 球阀 | DN25 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 五金辅料和墙体恢复 | 墙体开孔及防水 | 项 | 1 |  |  |
|  合计： |
| **（三）风系统部分** |
| **序号** | **项目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 新制集风箱 | 2000\*800\*800 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 原环保空调风管加贴保温层 | 20mm厚，外带铝箔层 | ㎡ | 125 |  |  |
| 3 | 原环保空调送风口拆卸封堵 | 下方与两侧风口 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 送风射流风咀 | φ250 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 拆除环保空调风管 | 窗外及接入部分拆除 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 封堵拆下玻璃窗 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 五金辅料 |  | 项 | 1 |  |  |
|  合计： |
| **（四）供电系统部分** |
| **序号** | **项目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 安装控制开关电箱 | 3回路 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 主机供电线路 | 3\*35+2\*16（含线管） | 米 | 5 |  |  |
| 3 | 水泵供电线路 | 4\*4平方（含线管） | 米 | 40 |  |  |
| 4 | 水塔供电线路 | 4\*2.5平方（含线管） | 米 | 40 |  |  |
| 5 | 防水电箱（含不锈钢座地架） | 高1.2米 | 套 | 1 |  |  |
|  合计： |
| **（五）总计** |
| 1 | 不含税总价 |  |
| 2 | 税率 |  % |
| 3 | 含税总价 |  |
| 4 | 发票性质 | □专票 □普票 |
| **注：**1. 电缆要求使用知名品牌如：珠江电缆、广东电缆或其以上产品；
2. 开关要求使用知名品牌如：三菱、ABB等或其以上产品；
3. 管道要求使用知名品牌如：联塑或其以上产品；
4. 请在相关位置标注提供的品牌名称。
 |

|  |
| --- |
| 三、数码车间空调接入环保空调风管 |
| **序号** | **项 目** | **规格与型号** | **单位** | **数量** |  **综合单价**  | **总价** |
| **（一）分体柜式空调安装** |
| 1 | 单冷柜式分体空调 | 5匹 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 空调铜管含保温、电源线、信号线 | 5匹双管 | 米 | 12 |  |  |
| 3 | 空调排水管 | PVC φ25（含保温层） | 米 | 10 |  |  |
| 4 | 室外不锈钢座地架 | 5匹专用 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 室外不锈钢挂架 | 5匹专用 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 室内机抬高座地机架 | 不锈钢定制100高 | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 加雪种 | R32/5匹 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 墙体施工 | 含铜管、排水管 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 外机搬运吊装费 |  | 台 | 2 |  |  |
|  合计： |
| **（二）风系统改造** |
| 1 | 原集风箱上加装送风射流风咀 | φ250 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 其他五金杂件 |  | 项 | 1 |  |  |
|  合计： |
| **（三）总计** |
| 1 | 不含税总价 |  元 |
| 2 | 税率 |  % |
| 3 | 含税总价 |  元 |
| 4 | 发票性质 | □专票 □普票 |
| **注：** | 1. 单冷柜式分体空调要求使用知名品牌如：格力、美的、海尔、松下、三菱；
2. 单冷柜式分体空调参数要求：循环风量≥2050m³/h、制冷量≥12110W、柜机尺寸≤585\*405mm；
3. 电缆要求使用知名品牌如：珠江电缆、广东电缆或其以上产品；
4. 开关要求使用知名品牌如：三菱、ABB等或其以上产品；
5. 管道要求使用知名品牌如：联塑或其以上产品；
6. 请在相关位置标注提供的品牌名称。
 |