附件：1.分项工程和单价措施项目清单与报价表

| 分项工程一：新车间污水管道改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | 开介水泥地面 |  | 米 |  | 122 |  |  |
| 2 | 凿水泥地面、挖沟槽（500×600㎜） |  | 米 |  | 61 |  |  |
| 3 | 砌沙井（300×400㎜） |  | 座 |  | 5 |  |  |
| 4 | Ø200排污管 |  | 米 |  | 61 |  |  |
| 5 | 重型沙井D400（300×400㎜） |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 6 | 安装排污管 |  | 米 |  | 61 |  |  |
| 7 | 石粉 |  | m³ |  | 5 |  |  |
| 8 | 回填沟槽 |  | 米 |  | 61 |  |  |
| 9 | 混凝土（C30） |  | m³ |  | 8 |  |  |
| 10 | 钢筋（12厘） |  | ㎏ |  | 380 |  |  |
| 11 | 扎钢筋（人工） |  | ㎏ |  | 380 |  |  |
| 12 | 恢复地面倒水泥混凝土 |  | 米 |  | 61 |  |  |
| 13 | 清理余泥(含二次转运） |  | 车 |  | 2 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程二：主车间排污管道改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | 开介水泥地面 |  | 米 | 256 |  |  |  |
| 2 | 凿水泥地面、挖沟槽（800×900㎜）(地下管道复杂） |  | 米 | 128 |  |  |  |
| 3 | 砌沙井（500×600㎜） |  | 座 | 5 |  |  |  |
| 4 | Ø315排污管 |  | 米 | 128 |  |  |  |
| 5 | 加重型沙井D400（500×600㎜） |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 安装排污管 |  | 米 | 128 |  |  |  |
| 7 | 石粉 |  | m³ | 10 |  |  |  |
| 8 | 回填沟槽 |  | 米 | 128 |  |  |  |
| 9 | 混凝土（C30） |  | m³ | 21 |  |  |  |
| 10 | 钢筋（12厘） |  | ㎏ | 1380 |  |  |  |
| 11 | 扎钢筋（人工） |  | ㎏ | 1380 |  |  |  |
| 12 | 恢复地面倒水泥混凝土 |  | 米 | 128 |  |  |  |
| 13 | 清理余泥(含二次转运） |  | 车 | 5 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程三：员工宿舍、办公楼、饭堂排污管道管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | 开介水泥地面 |  | 米 | 492 |  |  |  |
| 2 | 凿水泥地面、挖沟槽（800×1350㎜） |  | 米 | 184 |  |  |  |
| 3 | 凿水泥地面、挖沟槽（500×600㎜） |  | 米 | 62 |  |  |  |
| 4 | 砌沙井（500×600㎜） |  | 座 | 9 |  |  |  |
| 5 | 砌沙井（300×400㎜） |  | 座 | 4 |  |  |  |
| 6 | Ø315排污管 |  | 米 | 184 |  |  |  |
| 7 | Ø200排污管 |  | 米 | 62 |  |  |  |
| 8 | 加重型沙井D400（500×600㎜） |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 9 | 重型沙井D400（300×400㎜） |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 安装排污管 |  | 米 | 246 |  |  |  |
| 11 | 石粉 |  | m³ | 28 |  |  |  |
| 12 | 回填沟槽 |  | 米 | 246 |  |  |  |
| 13 | 混凝土（C30） |  | m³ | 39 |  |  |  |
| 14 | 钢筋（12厘） |  | ㎏ | 2235 |  |  |  |
| 15 | 扎钢筋（人工） |  | ㎏ | 2235 |  |  |  |
| 16 | 恢复地面倒水泥混凝土 |  | 米 | 246 |  |  |  |
| 17 | 沥青恢复地面 |  | 米 | 65 |  |  |  |
| 18 | 清理余泥(含二次转运） |  | 车 | 13 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程四：碎纸车间排污管道改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | 开介水泥地面 |  | 米 | 46 |  |  |  |
| 2 | 凿水泥地面、挖沟槽（500×600㎜） |  | 米 | 23 |  |  |  |
| 3 | 砌沙井（300×400㎜） |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 4 | Ø200排污管 |  | 米 | 23 |  |  |  |
| 5 | 重型沙井D400（300×400㎜） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 安装排污管 |  | 米 | 23 |  |  |  |
| 7 | 石粉 |  | m³ | 2 |  |  |  |
| 8 | 回填沟槽 |  | 米 | 23 |  |  |  |
| 9 | 混凝土（C30） |  | m³ | 3 |  |  |  |
| 10 | 钢筋（12厘） |  | ㎏ | 170 |  |  |  |
| 11 | 扎钢筋（人工） |  | ㎏ | 170 |  |  |  |
| 12 | 恢复地面倒水泥混凝土 |  | 米 | 23 |  |  |  |
| 13 | 清理余泥(含二次转运） |  | 车 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计(1+2+3+4)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价（税率：9%） |  |  | 发票性质：□普票 □专票 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |

单位名称：  （盖章）

时间：  年   月   日

报价有效期：  年   月   日至 年   月   日